## Лист1
Приложение к объявлению от 04.07.2019 г.
№ лота | Наименование заказчика | Наименование/характеристики изделий медицинского назначения | Единица измерения | Количество | Цена, тенге | Сумма, тенге | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | Срок поставки товара | Место поставки товара | Размер авансового платежа, %
1 | КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области | Кассета для запаивания.Предназначен для фиксации количества запаек. Тип соединения – стерильное. Количество запаек – не менее 500. Приобретается для имеющегося у Заказчика устройства для стерильного спаивания трубок – CompoDock, и должен быть совместим с ним. | упаковка | 4 | 575000 | 2300000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика | г.Караганда, КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области, пр.Шахтеров, 81 | 0
2 | КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области | Системы ПК.Инфузионная система однократного применения имеет важные для удобного использования характеристики: ∙ система для переливания растворов обеспечена пластиковым шипом (type A) ∙ -инфузионная система обеспечена заборной иглой из ABC пластика со встроенным воздушным клапаном и воздушным фильтром ∙ игла снабжена защитным колпачком ∙ инфузионая система обеспечена полужестким прозрачным резервуаром со встроенным дисковым фильтром для жидкости ∙ длина трубки 150 см ∙ система для переливания растворов обеспечена роликовым регулятором течения ∙ инфузионная система снабжена латексным портом для дополнительных инъекций ∙ материал резервуара и трубки - медицинский поливинилхлорид ∙ игла снабжена защитным колпачком ∙ соединение иглы Луер-слип адаптировано к инъекционным иглам, периферическим и центральным венозным катетерам | шт | 500 | 90 | 45000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика | г.Караганда, КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области, пр.Шахтеров, 81 | 0
3 | КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области | Контрольная кровь гематология.Суспензия с взвешенными форменными элементами, для контроля качества анализа крови в гематологических анализаторах на 3 субпопуляции. MEK-3DL (низкий), MEK-3DN (нормальный), MEK-3DH(высокий) | упаковка | 9 | 79000 | 711000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика | г.Караганда, КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области, пр.Шахтеров, 81 | 0
4 | КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области | Индикаторы универсальные 132. Индикаторы универсальные 132 (в упаковке 500 шт) | упаковка | 4 | 2530 | 10120 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика | г.Караганда, КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области, пр.Шахтеров, 81 | 0
5 | КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области | Пробирки центрифужные пластиковые прозрачные 13 мл с красной крыш. (в уп.50 шт.) | шт | 600 | 85 | 51000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика | г.Караганда, КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области, пр.Шахтеров, 81 | 0
6 | КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области | Калибровочный буфер B504 (4,01рН),500 мл флак | фл | 1 | 13000 | 13000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика | г.Караганда, КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области, пр.Шахтеров, 81 | 0
7 | КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области | Calibration Beads 3um | фл | 1 | 20240 | 20240 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика | г.Караганда, КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области, пр.Шахтеров, 81 | 0
8 | КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области | Проточная жидкость.Проточная жидкость, 5 литров Раствор, оптимизированный для использования в проточной цитометрии. | канистра | 4 | 11040 | 44160 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика | г.Караганда, КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области, пр.Шахтеров, 81 | 0
9 | КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области | Контрольные пробы.Техническое описание: Торговое название товара:Набор микрочастиц для проверки счета (низкие, средние, высокие),50 мл( CountCheckBeads) (05-4010) (Проверочные гранулы) Набор микрочастиц для проверки точности счета проточного цитофлуориметра на синем лазере на каналах FSC, SSC, FL1(FITC), FL1(PE) Набор из готовых к применению продуктов с тремя разными концентрациями гранул: 2 x 25 мл суспензия с 30 000 гранул/мл (LOW) 2 x 25 мл суспензия с 100 000 гранул/мл (MEDIUM) и 2 x 25 млсуспензияс 300 000 (HIGH) Count Check Beads намл. Применение: Подсчет CD 4 и CD 34, Диагностика ВИЧ, Минимальное остаточное заболевание,Трансплантация, Анализ редких случаев, Рост клеток, Подсчет микроорганизмов, Контроль процесса биотехнологии | набор | 1 | 100740 | 100740 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика | г.Караганда, КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области, пр.Шахтеров, 81 | 0
10 | КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области | Ножницы мед.тупо/конечные прямые. Ножницы мед.тупо/конечные прямые (18-20 см) Для работы в бактериологической лаборатории и при проведении исследований на контроль качества компонентов крови. Из материала устойчивого к коррозии и действию дезинфицирующих средств. | шт | 12 | 3900 | 46800 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика | г.Караганда, КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области, пр.Шахтеров, 81 | 0
11 | КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области | Индикатор паровой стерильности универсальный 121-15 .Для оперативного визуального контроля соблюдения критических переменных паровой стерилизации – температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара в паровых стерилизаторах при 121°С 15 мин. №500 | упаковка | 2 | 2600 | 5200 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика | г.Караганда, КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области, пр.Шахтеров, 81 | 0
12 | КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области | Индикатор паровой стерильности универсальный 132-20. Для оперативного визуального контроля соблюдения критических переменных паровой стерилизации – температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара в паровых стерилизаторах при 132°С 20 мин №500 | упаковка | 9 | 2600 | 23400 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика | г.Караганда, КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области, пр.Шахтеров, 81 | 0
13 | КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области | Пробирка микроцентрифужная типа Эппендорфа. Пробирка микроцентри-фужная типа Эппендорфа, 2 мл. (в упак.-500 шт.) | упаковка | 4 | 2600 | 10400 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика | г.Караганда, КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области, пр.Шахтеров, 81 | 0
14 | КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области | Шприц одноразовый 10мл | шт | 49 | 29 | 1421 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика | г.Караганда, КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области, пр.Шахтеров, 81 | 0
15 | КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области | Шприц одноразовый 2мл | шт | 31 | 23 | 713 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика | г.Караганда, КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области, пр.Шахтеров, 81 | 0
16 | КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области | Шприц одноразовый 5мл | шт | 250 | 22 | 5500 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика | г.Караганда, КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области, пр.Шахтеров, 81 | 0
17 | КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области | Вата тюковая (кг) | кг | 6 | 1768.18 | 10609.08 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика | г.Караганда, КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области, пр.Шахтеров, 81 | 0
18 | КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области | Маска медицинская | шт | 250 | 21.66 | 5415 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика | г.Караганда, КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области, пр.Шахтеров, 81 | 0
19 | КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области | Калпак медицинский, одноразовый не стерильный | шт | 650 | 57 | 37050 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика | г.Караганда, КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области, пр.Шахтеров, 81 | 0
20 | КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области | Бахилы | пара | 13500 | 13 | 175500 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика | г.Караганда, КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области, пр.Шахтеров, 81 | 0
21 | КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области | КБУ 5л. картон желтый. КБУ изготовлены из плотного, не прокалываемого и водонепроницаемого материала, а именно из четырехслойной картонной бумаги, покрытой внутри пленкой и водонепроницаемой пленкой с клапаном-фиксатором, исключающим возможность рассыпания или выпадения медицинских отходов | шт | 356 | 500 | 178000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика | г.Караганда, КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области, пр.Шахтеров, 81 | 0
22 | КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области | КБУ 6л. пласт желтый. Емкость-контейнер одноразовый для сбора острого инструментария, 6 л. Контейнер круглой формы состоящий из банки и двух крышек. В основную крышку встроена заглушка, которая после использования контейнера герметично закрывается. Имеет ручку для удобства перемещения. Обязательное наличие влагостойкой этикетки с указанием кода подразделения, названия ЛПУ, дату сбора и ответственного за сбор отходов. Цвет желтый | шт | 241 | 540 | 130140 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика | г.Караганда, КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области, пр.Шахтеров, 81 | 0
23 | КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области | Пакеты класса А 500*600 (черные) | шт | 687 | 26 | 17862 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика | г.Караганда, КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области, пр.Шахтеров, 81 | 0
24 | КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области | пакеты класса Б 500*600 (желтые) | шт | 3000 | 26 | 78000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика | г.Караганда, КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области, пр.Шахтеров, 81 | 0
25 | КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области | пакеты класса Б 700*800 (желтые) | шт | 1630 | 30 | 48900 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика | г.Караганда, КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области, пр.Шахтеров, 81 | 0
26 | КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области | Пакеты класса Г 700*800 (белые) | шт | 135 | 45 | 6075 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика | г.Караганда, КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области, пр.Шахтеров, 81 | 0
27 | КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области | Жгут медицинский тканевый для венепункции | шт | 33 | 691 | 22803 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика | г.Караганда, КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области, пр.Шахтеров, 81 | 0