## Лист1
Приложение к объявлению от 03.02.2023 г.
№ лота | Наименование/характеристики изделий медицинского назначения | Единица измерения | Количество | Цена, тенге | Сумма, тенге | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | Срок поставки товара | Место поставки товара | Размер авансового платежа, %
1 | Контрольная кровь гематология MEK-3DL (низкий), MEK-3DN (нормальный), MEK-3DH (высокий) для гематологического анализатора МЕК-6400 Суспензия с взвешенными форменными элементами, для контроля качества анализа крови в гематологических анализаторах на 3 субпопуляции | уп | 12 | 100200 | 1202400 | DDP пункт назначения | По заявке Закзчика в течении 5 рабочих дней | г.Караганда, КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области, пр.Шахтеров, 81 | 0
2 | Очищающий реагент Cleanac 3 (Cleanac 3) - Гипохлорит для гематологического анализатора МЕК-6400 Раствор (диагностика in vitro) для жесткой отчистки в случае засора и дезинфекции, а также для очистки анализатора адсорбированные на стенках гидравлической системы от белков и других веществ. Применяется для очистки счетных апертур. Активный компонент: Гипохлорит натрия. Фасовка: бутыль - 1 л. | бут. | 4 | 26600 | 106400 | DDP пункт назначения | По заявке Закзчика в течении 5 рабочих дней | г.Караганда, КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области, пр.Шахтеров, 81 | 0
3 | Лизирующий реагент Hemolynac 3N для гематологического анализатора МЕК-6400. Раствор (диагностика in vitro) для дифференцовки лейкоцитов, эритроцитов и гемоглобина. При добавлении в разведение крови приводит к лизису эритроцитов и в то же время сохраняет лейкоциты. Активный компонент: четвертичные аммониевые соли. Фасовка: бутыль - 1 литр. | бут. | 4 | 62800 | 251200 | DDP пункт назначения | По заявке Закзчика в течении 5 рабочих дней | г.Караганда, КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области, пр.Шахтеров, 81 | 0
4 | Промывающий реагент Cleanac (Cleanac) для гематологического анализатора МЕК-6400 Раствор (диагностика in vitro) предназначен для промывки жидкостных магистралей, клапанов, шприцов, датчиков, насосов и трубочек прибора. Предотвращает осадки на апертурах и внутренних поверхностях, обеспечивает стабильность аналитических характеристик анализаторов. Активный компонент: полиоксиэтилентридециловый эфир. Фасовка: бутыль - 5 л. | бут. | 3 | 41600 | 124800 | DDP пункт назначения | По заявке Закзчика в течении 5 рабочих дней | г.Караганда, КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области, пр.Шахтеров, 81 | 0
5 | Изотонический раствор Isotonac 4 (Isotonac 4) для гематологического анализатора МЕК-6400 Раствор (диагностика in vitro) для разведения клеток крови. Буферный раствор с фиксированными параметрами рН, электропроводности и осмолярности. Активный компонент: Хлорид натрия и сульфат натрия безводный. Фасовка: канистра - 20 л. | канистра | 6 | 51000 | 306000 | DDP пункт назначения | По заявке Закзчика в течении 5 рабочих дней | г.Караганда, КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области, пр.Шахтеров, 81 | 0
6 | Термопринтерная бумага для гематологических анализаторов серии МЕК с встроенным принтером. В упаковке 10 рулонов | упаковка | 3 | 6300 | 18900 | DDP пункт назначения | По заявке Закзчика в течении 5 рабочих дней | г.Караганда, КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области, пр.Шахтеров, 81 | 0
7 | Набор контролей BD Leucocount Combo Control Kit для проточной цитофлуориметрии с принадлежностями и расходными материалами. Реагент для проведения контроля качества при постановке теста на остаточные лейкоциты в препаратах крови остаточных форменных элементов крови в плазме на 25 тестов для проточных цитофлуориметров BD FACS. | упаковка | 6 | 184978 | 1109868 | DDP пункт назначения | март - 2 май - 1 июль - 1 сентябрь - 1 ноябрь - 1 | г.Караганда, КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области, пр.Шахтеров, 81 | 0
8 | Набор реагентов BD Plasma Count Kit для проточной цитофлуориметрии с принадлежностями и расходными материалами. Набор реагентов для подсчета остаточных клеток в плазме. Позволяет произвести подсчет остаточных лейкоцитов (rWBC), эритроцитов (rRBC) и тромбоцитов (rPLT) в свежезамороженной плазме. Состав: пробирки для определения абсолютного количества клеток. Флакон А: Тиазоловый оранжевый, являющийся клеточным красителем, проникающим через клеточную мембрану, и связывающимся с ДНК и РНК; Флакон Б: FITC-коньюгированные АТ к CD235a, и PerCP-Cy5.5- коньюгированные АТ к CD41a. На 50 тестов для проточных цитофлуориметров BD FACS. | упаковка | 6 | 647893 | 3887358 | DDP пункт назначения | апрель - 1 июнь - 1 август - 1 октябрь - 1 декабрь - 2 | г.Караганда, КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области, пр.Шахтеров, 81 | 0
9 | Набор реагентов BD Leucocount Kit для проточной цитофлуориметрии с принадлежностями и расходными материалами. Набор реагентов для подсчета остаточных лейкоцитов в препаратах крови. Состав: пробирки для определения абсолютного количества клеток; PI – краситель для нуклеиновых кислот; РНКаза для ферментативного переваривания РНК в тромбоцитах и ретикулоцитах; детергент для изменения проницаемости клеточной мембраны, буферный раствор для стабилизации окрашенного образца на 50 тестов для проточных цитофлуориметров BD FACS. | упаковка | 11 | 554879 | 6103669 | DDP пункт назначения | апрель - 5 август - 3 ноябрь - 3 | г.Караганда, КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области, пр.Шахтеров, 81 | 0
10 | Раствор для пробоподготовки BD CellWASH для проточной цитофлуориметрии с принадлежностями и расходными материалами. Готовый к использованию раствор для пробоподготовки, представляющий собой PBS Поставляется в пластиковых контейнерах объемом 5 л. | упаковка | 1 | 44984 | 44984 | DDP пункт назначения | апрель - 1 | г.Караганда, КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области, пр.Шахтеров, 81 | 0
11 | Очищающий раствор BD FACSClean для проточной цитофлуориметрии с принадлежностями и расходными материалами. Готовый к использованию бесцветный очищающий раствор для проточных цитометров BD FACS. Поставляется в пластиковый контейнерах объемом 5 л, содержит гипохлорит натрия. | упаковка | 1 | 56822 | 56822 | DDP пункт назначения | апрель - 1 | г.Караганда, КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области, пр.Шахтеров, 81 | 0
12 | Проточная жидкость BD FACSFlow Sheath Fluid для проточной цитофлуориметрии с принадлежностями и расходными материалами. Готовый к использованию сбалансированный раствор для обслуживания проточных цитометров BD FACS. Обеспечивает минимальный фоновый сигнал и оптимальное флуоресцентное разделение. Поставляется в пластиковых контейнерах объемом 20 л. | упаковка | 2 | 49725 | 99450 | DDP пункт назначения | апрель - 1 октябрь - 1 | г.Караганда, КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области, пр.Шахтеров, 81 | 0
13 | Концентрированный чистящий раствор BD Detergent (LUO). Концентрированный бесцветный очищающий раствор для проточных цитометров BD FACS. Поставляется в пластиковом флаконе объемом 15 мл. Для приготовления раствора необходимо для приготовления раствора объемом 1 литр необходимо развести 15 мл концентрированного раствора в 985 мл дистиллированной воды. | упаковка | 2 | 39638 | 79276 | DDP пункт назначения | май - 1, ноябрь - 1 | г.Караганда, КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области, пр.Шахтеров, 81 | 0