## Лист1
23.10.2023 ж. хабарландыруға қосымша
лот № | Медициналық мақсаттағы бұйымның атауы/сипаттамасы | Өлшем бірлігі | Саны | Бағасы, теңге | Сомасы, теңге | Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010 сәйкес) | Тауарды жеткізу мерзімі | Тауарды жеткізу орны | Аванстық төлем мөлшері, %
1 | Мақта медициналық гигроскопиялық стирильді емес тюкке оралған 50кг. 100% мақта | тюк | 2 | 150000 | 300000 | DDP насаналы пункт | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 5 жұмыс күні ішінде | Қарағанды қ., Қарағанды облысы денсаулық сақтау басқармасының "Облыстық қан орталығы" КМК, Шахтеров даңғ., 81 | 0
2 | Тест-жүйе "Ішінара белсендірілген тромбопластин уақыты (кремний активаторы L минvс)" (APTT Si L Minus). АПТВ Л-Минус (кремний активаторы) (10 x 10.0 мл) АПТВ-Si L Minus (10 x 10.0 мл) Кальций хлорид ерітіндісі 0.025M Гепаринға және ВА немесе Л төмен деңгейлеріне сезімталдылығы жоқ | қапт | 1 | 38000 | 38000 | DDP насаналы пункт | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 5 жұмыс күні ішінде | Қарағанды қ., Қарағанды облысы денсаулық сақтау басқармасының "Облыстық қан орталығы" КМК, Шахтеров даңғ., 81 | 0
3 | Тест-жүйе "VIII фактор (иммундық алмастырушы) бойынша тапшы плазма" (Factor VIII Deficient Plasma (lmmunodepleted). Фактор VIII (10 x 1.0 мл) иммундық алмастырумен алынған VIII-фактор бойынша тапшы плазма | қапт | 1 | 80000 | 80000 | DDP насаналы пункт | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 5 жұмыс күні ішінде | Қарағанды қ., Қарағанды облысы денсаулық сақтау басқармасының "Облыстық қан орталығы" КМК, Шахтеров даңғ., 81 | 0
4 | Сапаны бақылау қалыпты (Routine Control N). Бақылау плазмасы қалыпты, екі арналы коагулометр Helena C-2 арналған ПВ, АПТВ, Фиб, ТВ бойынша аттестталған (қалыпты) | қапт | 1 | 23500 | 23500 | DDP насаналы пункт | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 5 жұмыс күні ішінде | Қарағанды қ., Қарағанды облысы денсаулық сақтау басқармасының "Облыстық қан орталығы" КМК, Шахтеров даңғ., 81 | 0
5 | Әмбебап калибратор (Calibration Plasma). Әмбебап калибратор Екі арналы коагулометр Helena C-2 арналған калибровка үшін плазма | қапт | 1 | 54000 | 54000 | DDP насаналы пункт | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 5 жұмыс күні ішінде | Қарағанды қ., Қарағанды облысы денсаулық сақтау басқармасының "Облыстық қан орталығы" КМК, Шахтеров даңғ., 81 | 0
6 | Екі арналы коагулометр Helena C-2 арналған C-101V Жеке-дара кюветтер | қапт | 1 | 33500 | 33500 | DDP насаналы пункт | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 5 жұмыс күні ішінде | Қарағанды қ., Қарағанды облысы денсаулық сақтау басқармасының "Облыстық қан орталығы" КМК, Шахтеров даңғ., 81 | 0
7 | Тест-жүйе "Клаусса 100 әдісімен фибриогенді анықтау" (Clauss Fibrinogen 100). Фибриноген100 NIH/мл Клаусс бойынша - ӘМБЕБАП (5 x 2.0 мл) Тромбинді реагент 100 NIH/мл (2 x 1.0 мл) Фибриноген калибраторы (2 x 25.0 мл) Буфер Оуренса (2 x 5.0 мл) Каолин суспензиясы 0.5g/L екі арналы коагулометр Helena C-2 арналған | уп | 1 | 33000 | 33000 | DDP насаналы пункт | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 5 жұмыс күні ішінде | Қарағанды қ., Қарағанды облысы денсаулық сақтау басқармасының "Облыстық қан орталығы" КМК, Шахтеров даңғ., 81 | 0
8 | Р донорының плазмасында патогендерді және лейкоциттерді инактивациялауға арналған шығын жүйесі. Жиынтық (жүйе) вирус, бактерия мен паразиттердің үлкен спекторын, сондай-ақ плазмадағы донорлық лейкоциттердің қоспасын инактивациялау үшін сәулелендірумен бірге қолданылады. Әр жиынтық (жүйе) жеке қаптамада болады және 15 мл контейнерде 6 мм амотосален гидрохлорид (құрамы: амотосален гидрохлорид 203 мг, натрий хлорид 924 мг, жалпы мөлшері 100 мл дейінгі инъекцияға арналған су) ерітіндісі; сәулелендіруге арналған контейнер, адсорбциялайтын құрылғысы бар контейнер (CAD), плазманы сақтауға арналған контейнер болады. Стерильді, бір реттік қолданылады. | жиынтық | 984 | 102400 | 100761600 | DDP насаналы пункт | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 5 жұмыс күні ішінде | Қарағанды қ., Қарағанды облысы денсаулық сақтау басқармасының "Облыстық қан орталығы" КМК, Шахтеров даңғ., 81 | 0
9 | Шиыршық медициналық матадан жасалған көп қолданылатын латекс жоқ. Стерильді емес. Көлемі: 45 х 2,5 см. Түсі: көк. Пластикті ілмегі бар | дана | 40 | 4500 | 180000 | DDP насаналы пункт | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 5 жұмыс күні ішінде | Қарағанды қ., Қарағанды облысы денсаулық сақтау басқармасының "Облыстық қан орталығы" КМК, Шахтеров даңғ., 81 | 0
10 | 7%-ды өгіз сарысу альбумині BSA 12*5мл | қапт | 7 | 64715 | 453005 | DDP насаналы пункт | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 5 жұмыс күні ішінде | Қарағанды қ., Қарағанды облысы денсаулық сақтау басқармасының "Облыстық қан орталығы" КМК, Шахтеров даңғ., 81 | 0
11 | Микрокюветтер Сobas c111 анализаторына арналған. Қаптамада 1680 дана | қапт | 1 | 198181 | 198181 | DDP насаналы пункт | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 5 жұмыс күні ішінде | Қарағанды қ., Қарағанды облысы денсаулық сақтау басқармасының "Облыстық қан орталығы" КМК, Шахтеров даңғ., 81 | 0