## Лист1
Приложение к объявлению от 22.04.2021 г.
№ лота | Наименование/характеристики изделий медицинского назначения | Единица измерения | Количество | Цена, тенге | Сумма, тенге | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | Срок поставки товара | Место поставки товара
1 | Системы ПК. Инфузионная система однократного применения имеет важные для удобного использования характеристики: ∙ система для переливания растворов обеспечена пластиковым шипом (type A) ∙ -инфузионная система обеспечена заборной иглой из ABC пластика со встроенным воздушным клапаном и воздушным фильтром ∙ игла снабжена защитным колпачком ∙ инфузионая система обеспечена полужестким прозрачным резервуаром со встроенным дисковым фильтром для жидкости ∙ длина трубки 150 см ∙ система для переливания растворов обеспечена роликовым регулятором течения ∙ инфузионная система снабжена латексным портом для дополнительных инъекций ∙ материал резервуара и трубки - медицинский поливинилхлорид ∙ игла снабжена защитным колпачком ∙ соединение иглы Луер-слип адаптировано к инъекционным иглам, периферическим и центральным венозным катетерам | шт | 1500 | 60 | 90000 | DDP пункт назначения | по Заявке в течении 16 календарных дней | г.Караганда, КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области, пр.Шахтеров, 81
2 | Тест полосы для анализа мочи Uriscan 11, 100 тестов.Тест полосы URiSCAN 11 strip из комплекта Анализатор мочи Uriscan optima (100 тестов) +2 +30 С производитель: YD Diagnostics Corporation, КОРЕЯ. / РК-МТ-7№014325 от 0.03.2015 г. Тест-полоски URiSCAN 11 для проведения биохимических исследований мочи по 11 параметрам (кровь, билирубин, уробилиноген, кетоны, белок, нитриты, глюкоза, pH, S/G, лейкоциты, аскорбиновая кислота) на полуавтоматическом анализаторе мочи Uriscan optima, поставляется в тубе (100 шт/уп) упакованной в картонную коробку, температура хранения +2 +30 С | упак | 1 | 14750 | 14750 | DDP пункт назначения | по Заявке в течении 16 календарных дней | г.Караганда, КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области, пр.Шахтеров, 81
3 | SARS-CoV-2ИФА-IgG. Набор реагентов для каче ственного и полуколичественного иммуноферментного определения иммуноглобулинов G к коронавирусу SARS-CoV-2 в сыворотке и плазме крови человека «SARS-CoV-2ИФА-IgG», РК-ИМН-5№021476 от 25.11.2020г., №N034114, производитель ООО Компания Алкор Био Россия. Набор «SARS-CoV-2ИФА-IgG» предназначен для качественного и полуколичественного иммуноферментного определения иммуноглобулинов класса G к вирусу SARS-CoV-2в сыворотке и плазме крови (цитрат натрия 3,2%, литиевая соль гепарина, натриевая соль гепарина, К2ЭДТА, К3ЭДТА) человека. В состав набора входят следующие компоненты: комплект из двенадцати 8-луночных стрипов в рамке с иммобилизованным на внутренней поверхности лунок рекомбинантным антигеном, маркирован «Стрипы с рекомбинантным антигеном SARS-CoV-2» – 1 упаковка ;отрицательная контрольная проба на основе водно-солевого раствора, не содержащая антител к SARS-CoV-2. Флакон маркирован «Отрицательная контрольная проба» – 1 флакон 1,5 мл ;положительная контрольная проба на основе водно-солевого раствора, содержащая антитела к SARS-CoV-2. Флакон маркирован «Положительная контрольная проба» – 1 флакон 1,0 мл ;аналитический водно-солевой раствор, маркирован «Буфер А» – 1 флакон 14 мл ;конъюгат моноклональных антител к IgG человека с пероксидазой хрена, маркирован «Конъюгат Е» – 1 флакон 14 мл; концентрированный водно-солевой раствор для промывки лунок, маркирован «Буфер Н (20Х)» – 1 флакон 50 мл ; раствор тетраметилбензидина, содержащий тетраме-тилбензидин, перекись водорода и стабилизаторы, маркирован «Раствор ТМБ» – 1 флакон 14 мл ; стоп-реагент, 3,59% раствор соляной кислоты, маркирован «Стоп-реагент» – 1 флакон 50 мл ; одноразовый наконечник – 16 шт.одноразовая ванночка – 2 шт | набор | 10 | 84800 | 848000 | DDP пункт назначения | по Заявке в течении 16 календарных дней | г.Караганда, КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области, пр.Шахтеров, 81
4 | 0152 КомбиБЕСТ ВИЧ1,2АГ/АТ-стрип (комплект 2) Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител к ВИЧ-1,2 и антигена р24 ВИЧ-1 Характеристика набора: представляет собой набор, основой которого являются рекомбинантные антигены ВИЧ-1 и ВИЧ-2 и антитела к ядерному антигену р-24 к ВИЧ-1, иммобилизованные на поверхности лунок планшета и входящими в состав коньюганта; Количество определений: 96 определений, включая контроли; Объем анализируемого образца: 70 мкл; Чувствительность: Чувствительность набора при определении антигена р24 ВИЧ-1 – 10 пг/мл. Чувствительность по антителам к ВИЧ-1 (по требованиям ОСО 42-28-212-02П ) -100 %. Чувствительность по антителам к ВИЧ-2 (по требованиям ОСО 42-28-216-02 ) -100 %. Чувствительность по антигену р24 ВИЧ-1 (по требованиям ОСО 42-28-375-05) - не более 25 пг/мл. Специфичность: Специфичность по антителам к ВИЧ-1, ВИЧ-2 и антигену р24 ВИЧ-1( о требованиям ОСО 42-28-214-02П) - 100 %. Длительность анализа: 120 минут; Регистрация и оценка результатов: Результаты ИФА регистрируются с помощью спектрофотометра, измеряя оптическую плотность (ОП) в двухволновом режиме: основной фильтр- 450 нм, рефренс-фильтр в диапазоне 620-650 нм. Результаты исследований учитываются:– среднее значение ОП в лунках с отрицательным контрольным образцом (ОПср К–) не более 0,25; значение ОП в лунках с положительными контрольными образцами К1+ и К2+ не менее 0,8 | упак | 1 | 60310 | 60310 | DDP пункт назначения | по Заявке в течении 16 календарных дней | г.Караганда, КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области, пр.Шахтеров, 81
5 | 0556 Bektoren B HBs a/r (комплект 2) Тест-система иммуноферментная для опред. Hbs -антигена с использованием рекомбинантного антигена и моноклональных антител (1-стадийная постановка), чувствительность 0.05 нг/мл по ИСО ГИСК(12х8) Характеристики набора: Принцип метода заключается во взаимодействии HBsAg с моноклональными антителами на поверхности лунок планшета. Комплекс «антиген-антитело» выявляют с помощью конъюгата поликлональных антител с пероксидазой хрена. Минимальная концентрация HBsAg, выявляемая с помощью тест-системы, составляет по отраслевому стандартному образцу (ОСО) HBsAg 0,05 МЕ/мл; Количество определений: 96 определений (стрип), включая контроли;Объем анализируемого образца: 50 мкл; Чувствительность: 100% Специфическая активность – чувствительность: по ОСО 42-28-311 -00 не менее чем 0,1 нг/мл Специфичность: не ниже 98 % при проверке на панели сывороток, не содержащих HBsAg. Длительность анализа: 90 минут; Регистрация и оценка результатов: результаты ИФА регистрируются с помощью спектрофотометра, основной фильтр 450 нм, референс-фильтр 620-650нм; Цветовая индикация внесения сывороток, контролей и конъюгата в лунки планшета. Укомплектованность наборов разовыми емкостями для растворов, наконечниками для пипеток, клейкой пленкой для планшетов. Для удобства все флаконы с реагентами имеют цветовую идентификацию. Допускается транспортирование при температуре до 25°С не более 10 суток. Срок годности: 12 месяцев; | упак | 12 | 19000 | 228000 | DDP пункт назначения | по Заявке в течении 16 календарных дней | г.Караганда, КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области, пр.Шахтеров, 81
6 | 0558 Bektoren-HBs-антиген-подтв.тест-стрип Тест-система иммуноферментная для выявления HBsAg с использованием рекомбинантного антигена и моноклональных антител. Характеристики набора: Принцип метода заключается во взаимодействии HBsAg с моноклональными антителами на поверхности лунок планшета. Комплекс «антиген-антитело» выявляют с помощью конъюгата поликлональных антител с пероксидазой хрена. Минимальная концентрация HBsAg, выявляемая с помощью тест-системы, составляет по отраслевому стандартному образцу (ОСО) HBsAg 0,05 МЕ/мл. Количество определений: 96 определений (стрип), включая контроли; Объем анализируемого образца: 100 мкл; Чувствительность: 100%. 0,05 МЕ/мл при процедурах 1 и 2, 0,1 МЕ/мл при процедуре 3. Специфичность: по ОСО 42-28-311 -00 100%. Длительность анализа: от 90 минут; Регистрация и оценка результатов: результаты ИФА регистрируются с помощью спектрофотометра, основной фильтр 450 нм, референс-фильтр 620-650нм; Комплектация набора: Планшет разборный с иммобилизованными моноклональными антителами к HBsAg - 1шт, Слабоположительный контрольный образец HBsAg (К+слаб) - 1 флакон, Положительный контрольный образец (К+) - 1 флакон, Отрицательный контрольный образец (К-) - 1 флакон, Конъюгат - 1 флакон, Раствор для разведения конъюгата (РК) - 1 флакон, 25-кратный концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25) - 1 флакон, Цитратно-фосфатный буферный раствор (ЦФР) 1 флакон, Тетраметилбензидин (ТМБ) - 1 флакон, Стоп-реагент - 1 флакон, Пленка для заклеивания планшета - 2 шт, Ванночка для реагентов - 2 шт, Наконечники для пипетки на 4-200 мкл - 16 шт; Для удобства все флаконы с реагентами имеют цветовую идентификацию. Условия хранения и транспортировки: хранить при температуре 2 – 8 ºС. Допускается транспортировка при температуре до 25 ºС не более 10 суток. Срок годности: 12 месяцев. | упак | 4 | 28000 | 112000 | DDP пункт назначения | по Заявке в течении 16 календарных дней | г.Караганда, КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области, пр.Шахтеров, 81
7 | 0772 БЕСТ анти-ВГС, (комплект 2) Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов G и М к вирусу гепатита С. Характеристики набора: основным свойством набора является способность выявлять в сыворотках (плазме) крови человека антитела к ВГС (IgG и IgM) за счет их взаимодействия с рекомбинантными антигенами, иммобилизованными на поверхности лунок планшета. Образование комплекса антиген-антитело выявляют с помощью иммуноферментного конъюгата. Количество определений: 96 определений (стрип), включая контроли. Объем анализируемого образца: 40 мкл. Чувствительность: 100% при контроле сывороток стандартной панели, содержащих и не содержащих антитела к вирусу гепатита С (ОСО 42-28-310-02П). Специфичность: 100% при контроле сывороток стандартной панели, содержащих и не содержащих антитела к вирусу гепатита С (ОСО 42-28-310-02П). Длительность анализа: от 75 минут. Регистрация и оценка результатов: результаты ИФА регистрируются с помощью спектрофотометра, основной фильтр 450 нм, референс-фильтр 620-650нм. Комплектация набора: Планшет цельный или планшет разборный - 1 шт, Положительный контрольный образец (К+) - 1 флакон, Отрицательный контрольный образец (К-) - 1 флакон, Коньюгат - 1 флакон, 25-кратный концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25) - 1 флакон, Раствор для предварительного разведения (РПР) - 1 флакон, Раствор для разведения сывороток (PC) - 1 флакон, Раствор для разведения конъюгата (РК) - 1 флакон, Субстратный буферный раствор (СРБ) - 1 флакон, Тетраметилбензидин (ТМБ) - 1 флакон , Стоп-реагент - 1 флакон, Пленка для заклеивания планшета - 3 шт, Ванночка для реагентов - 2 шт, Наконечники для пипетки на 4-200 мкл - 16 шт; Для удобства все флаконы с реагентами имеют цветовую идентификацию. Условия хранения и транспортировки: хранить при температуре 2 – 8 ºС. Допускается транспортировка при температуре до 25 ºС не более 10 суток. концентрированный раствор конъюгата (в предварительном разведении) подлежит хранению при (2-8)°С до 1 месяца. Срок годности: 12 месяцев. | упак | 12 | 19000 | 228000 | DDP пункт назначения | по Заявке в течении 16 календарных дней | г.Караганда, КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области, пр.Шахтеров, 81
8 | 0776 Бест анти-ВГС подтвержд. тест. Данный набор предназначен для иммуноферментного выявления и подтверждения наличия иммуноглобулинов классов G и М к вирусу гепатита С Характеристики набора: основным свойством набора является способность выявлять в сыворотках (плазме) крови человека антитела к ВГС (IgG и IgM) за счет их взаимодействия с рекомбинантными антигенами, иммобилизованными на поверхности лунок планшета. Образование комплекса антиген-антитело выявляют с помощью иммуноферментного конъюгата. Количество определений: 96 определений (стрип), включая контроли; Объем анализируемого образца: 40 мкл; Чувствительность: 100% при контроле сывороток стандартной панели, содержащих и не содержащих антитела к вирусу гепатита С (ОСО 42-28-310-02П); Укомплектованность наборов разовыми емкостями для растворов, наконечниками для пипеток, клейкой пленкой для планшетов. Допускается транспортирование при температуре до 25°С не более 10 суток. Срок годности: 12 месяцев; | упак | 7 | 34000 | 238000 | DDP пункт назначения | по Заявке в течении 16 календарных дней | г.Караганда, КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области, пр.Шахтеров, 81
9 | 1856 РекомбиБест антипал сумм.а/т (комплект 2) Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител класса IgG к Treponema pallidum. Характеристики набора: Основным свойством набора является способность выявлять в сыворотке (плазме) крови и ликворе человека специфические антитела класса G к Treponema pallidum за счёт их взаимодействия с рекомбинантным антигеном, иммобилизованным на поверхности лунок стрипов. Образование комплекса «антиген-антитело» выявляют с помощью иммуноферментного конъюгата. Количество определений: 96 определений (стрип), включая контроли; Объем анализируемого образца: 10 мкл; Чувствительность: по антителам к Treponema pallidum, 100%; Специфичность: по антителам к Treponema pallidum, 100%; Длительность анализа: 85 минут; Регистрация и оценка результатов: результаты ИФА регистрируются с помощью спектрофотометра, основной фильтр 450 нм, референс-фильтр 620-650 нм; Комплектация набора: планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными антигенами Treponema pallidum – 1 шт.; положительный контрольный образец (К+) – 1 фл., 0,5 мл; отрицательный контрольный образец (К–) – 1 фл., 0,5 мл; конъюгат (антивидовые антитела, конъюгированные с пероксидазой хрена) – 1 фл., 1,5 мл; раствор для разведения сывороток (РС) – 1 фл., 13 мл; раствор для разведения конъюгата (РК) – 1 фл., 13 мл; концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т×25) – 1 фл., 28 мл; субстратный буферный раствор (СБР) – 1 фл., 13 мл; тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат – 1 фл., 1,5 мл; стоп-реагент – 1 фл., 12 мл; плёнка для заклеивания планшета – 3 шт.; ванночка для реагентов – 2 шт.; наконечники для пипетки– 16 шт. Для удобства все флаконы с реагентами имеют цветовую идентификацию. Условия хранения и транспортировки: хранить при температуре 2 – 8 ºС. Допускается транспортировка при температуре до 25 ºС не более 10 суток. Срок годности: 12 месяцев. | упак | 5 | 19000 | 95000 | DDP пункт назначения | по Заявке в течении 16 календарных дней | г.Караганда, КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области, пр.Шахтеров, 81
10 | 1852 рекомбтбест антипалалидум подтвержд. Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к Treponema pallidum. Характеристики набора: Основным свойством набора является способность выявлять в сыворотке (плазме) крови и ликворе человека специфические иммуноглобулины классов М, G и A к Treponema pallidum за счёт их одновременного взаимодействия с рекомбинантными антигенами, иммобилизованными на поверхности лунок стрипов и входящими в состав конъюгата. Количество определений: 96 определений (стрип), включая контроли; Объем анализируемого образца: 10 мкл; Чувствительность: на стандартной панели предприятия (СПП+), содержащей антитела к Treponema pallidum 100%. Специфичность: на стандартной панели предприятия (СПП-), не содержащей антитела к Treponema pallidum 100%. Длительность анализа: 85 минут; Регистрация и оценка результатов: результаты ИФА регистрируются с помощью спектрофотометра, основной фильтр 450 нм, референс-фильтр 620-650 нм; Комплектация набора: Планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными антигенами Treponema pallidum – 1 шт.;положительный контрольный образец (К+) – 1 фл., 0,5 мл; отрицательный контрольный образец (К–) – 1 фл., 0,5 мл; конъюгат – 1 фл.или 2 фл.; раствор для предварительного разведения (РПР)– 1 фл., 3 мл; разводящий раствор (РР) – 1 фл., 13 мл; концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т×25) – 1 фл., 28 мл; субстратный буферный раствор (СБР) – 1 фл., 13 мл; тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат – 1 фл.,1,5 мл; стоп-реагент – 1 фл., 12 мл; плёнка для заклеивания планшета – 2 шт.; ванночка для реагентов – 2 шт.; наконечники для пипетки– 16 шт. Для удобства все флаконы с реагентами имеют цветовую идентификацию. Условия хранения и транспортировки: хранить при температуре 2 – 8 ºС. Допускается транспортировка при температуре до 25 ºС не более 10 суток. Срок годности: 12 месяцев. | упак | 4 | 25000 | 100000 | DDP пункт назначения | по Заявке в течении 16 календарных дней | г.Караганда, КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области, пр.Шахтеров, 81
11 | Наконечники для дозаторов до 200 мкл без фильтра. В упаковке 1000 шт Наконечники 5-200 мкл желтые, изготовлены из высококачественного полипроаилена. Универсально подходят ко всем дозаторам в указанном диапазоне объёма, упаковка 1000шт | упак | 10 | 5500 | 55000 | DDP пункт назначения | по Заявке в течении 16 календарных дней | г.Караганда, КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области, пр.Шахтеров, 81
12 | Депротеинизатор Deproteinizer ISE Cobas c111. Расходный материал для биохимического анализатора Cobas C111 | уп. | 3 | 12600 | 37800 | DDP пункт назначения | по Заявке в течении 16 календарных дней | г.Караганда, КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области, пр.Шахтеров, 81
13 | Диюлент 9% NaCl для биохимического анализатора Cobas 111 | уп. | 1 | 16160 | 16160 | DDP пункт назначения | по Заявке в течении 16 календарных дней | г.Караганда, КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области, пр.Шахтеров, 81
14 | 10759350190 калибратор для автоматических систем | уп. | 1 | 57735 | 57735 | DDP пункт назначения | по Заявке в течении 16 календарных дней | г.Караганда, КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области, пр.Шахтеров, 81
15 | 4663632190 активатор для биохимического анализатора Cobas 111 | уп. | 1 | 89200 | 89200 | DDP пункт назначения | по Заявке в течении 16 календарных дней | г.Караганда, КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области, пр.Шахтеров, 81
16 | Реагент для биохимических исследований крови Total protein 400T для анализатора Cobas c111 | уп. | 3 | 29150 | 87450 | DDP пункт назначения | по Заявке в течении 16 календарных дней | г.Караганда, КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области, пр.Шахтеров, 81
17 | Контроль Multi 1, 4х5 Cobas Integra для биохимического анализатора Cobas 111 | уп. | 1 | 37520 | 37520 | DDP пункт назначения | по Заявке в течении 16 календарных дней | г.Караганда, КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области, пр.Шахтеров, 81
18 | Очищающий раствор 1л Cleaner Cobas Integra для биохимического анализатора Cobas 111 | фл. | 2 | 19950 | 39900 | DDP пункт назначения | по Заявке в течении 16 календарных дней | г.Караганда, КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области, пр.Шахтеров, 81
19 | Оптические контрольные полоски Mission С-100 Optical Check Strip CE Insert-En Оптическая контрольная полоска представляет собой прочную пластиковую ленту, на которой крепится синяя контрольная зона и предназначена для проверки работы оптической системы анализатора сухих химикатов . Контрольная зона обеспечивает стандартизованное значение отражательной способности в качестве контроля для оптической системы. Полностью совместимы с биохимическим анализатором : Mission C-100 ACON | уп. | 1 | 42000 | 42000 | DDP пункт назначения | по Заявке в течении 16 календарных дней | г.Караганда, КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области, пр.Шахтеров, 81
20 | Раствор для контроля качества Mission Контроль аланин-аминотрансферазы предназначен для проверки тестирования ALT с использованием тест-полосок на биохимическом анализаторе Mission C-100 ACON. Контрольный раствор доступен в двух уровнях, чтобы обеспечить мониторинг производительности в пределах клинического диапазона. Контрольный раствор доступен в лиофилизированной форме для повышения стабильности. Он готов к использованию после его растворения в поставляемом разбавителе. Хранить лиофилизированный контрольный раствор при температурене менее/не более 2-8 ° C. Не замораживать. Неоткрытый лиофилизированный контрольный раствор стабилен до истечения срока годности, указанного на этикетке бутылки. | уп. | 9 | 50000 | 450000 | DDP пункт назначения | по Заявке в течении 16 календарных дней | г.Караганда, КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области, пр.Шахтеров, 81
21 | Контрольная кровь гематология MEK-3DL (низкий), MEK-3DN (нормальный), MEK-3DH (высокий) для гематологического анализатора МЕК-6400 Суспензия с взвешенными форменными элементами, для контроля качества анализа крови в гематологических анализаторах на 3 субпопуляции | уп. | 9 | 88500 | 796500 | DDP пункт назначения | по Заявке в течении 16 календарных дней | г.Караганда, КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области, пр.Шахтеров, 81
22 | Очищающий реагент Cleanac 3 (Cleanac 3) - Гипохлорит для гематологического анализатора МЕК-6400 Раствор (диагностика in vitro) для жесткой отчистки в случае засора и дезинфекции, а также для очистки анализатора адсорбированные на стенках гидравлической системы от белков и других веществ. Применяется для очистки счетных апертур. Активный компонент: Гипохлорит натрия. Фасовка: бутыль - 1 л. | фл. | 2 | 22250 | 44500 | DDP пункт назначения | по Заявке в течении 16 календарных дней | г.Караганда, КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области, пр.Шахтеров, 81
23 | Промывающий реагент Cleanac (Cleanac) для гематологического анализатора МЕК-6400 Раствор (диагностика in vitro) предназначен для промывки жидкостных магистралей, клапанов, шприцов, датчиков, насосов и трубочек прибора. Предотвращает осадки на апертурах и внутренних поверхностях, обеспечивает стабильность аналитических характеристик анализаторов. Активный компонент: полиоксиэтилентридециловый эфир. Фасовка: бутыль - 5 л. | фл. | 1 | 34900 | 34900 | DDP пункт назначения | по Заявке в течении 16 календарных дней | г.Караганда, КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области, пр.Шахтеров, 81
24 | Изотонический раствор Isotonac 4 (Isotonac 4) для гематологического анализатора МЕК-6400 Раствор (диагностика in vitro) для разведения клеток крови. Буферный раствор с фиксированными параметрами рН, электропроводности и осмолярности. Активный компонент: Хлорид натрия и сульфат натрия безводный. Фасовка: канистра - 20 л. | фл. | 4 | 39100 | 156400 | DDP пункт назначения | по Заявке в течении 16 календарных дней | г.Караганда, КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области, пр.Шахтеров, 81
25 | 1504124 Гематологический разбавитель. Гематологический разбавитель 20л для гематологического анализатора Swelab Alfa | уп. | 2 | 40400 | 80800 | DDP пункт назначения | по Заявке в течении 16 календарных дней | г.Караганда, КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области, пр.Шахтеров, 81
26 | 1504125 Гематологический лизирующий реагент Гематологический лизирующий реагент 5л для гематологического анализатора Swelab Alfa | уп. | 2 | 75800 | 151600 | DDP пункт назначения | по Заявке в течении 16 календарных дней | г.Караганда, КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области, пр.Шахтеров, 81
27 | 1504022 набор Реагенты Boule (контрольные образцы крови, калибратор, комплект для очистки) Контрольная кровь Boule Con Diff Tri-level 3*4,5 мл | уп. | 2 | 48700 | 97400 | DDP пункт назначения | по Заявке в течении 16 календарных дней | г.Караганда, КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области, пр.Шахтеров, 81
28 | Кюветы №100 (1 пакет по 100) для измерения гемоглобина к системе CompoLab TS (Fresenius) Кювета без реактивов с уникальной конструкцией и большим сроком хранения • Никаких химических реакций в кювете – процесс измерений нечувствителен к температуре и влажности • Отверстие для воздуха предотвращает образование пузырьков в кювете • Срок хранения кювет – 2,5 года, даже если пакет из фольги был вскрыт • Кювету можно заполнять под любым углом • Нужна только одна капля крови В 1 упаковке – 100 штук. | уп. | 33 | 41000 | 1353000 | DDP пункт назначения | по Заявке в течении 16 календарных дней | г.Караганда, КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области, пр.Шахтеров, 81
29 | Микрокюветы 4х25 для гемоглобинометра HemoCue Материал образцов 10 μл капиллярной, венозной или артериальной крови. Результаты Появляются на дисплее через 15—60 секунд в зависимости от концентрации гемоглобина. Показания в г/л, г/дл или в ммол/л в зависимости от выбранной альтернативы. Диапазон измерений 0—256 г/л (0-25.6г/дл, 0—15.9 ммол/л) Хранения и условия окружающей среды: Микрокюветы: микрокюветы должны храниться при температуре 15-30 °C (59-86 °F) в сухом месте. Вскрытая упаковка микрокювет сохраняет стабильность в течение трех месяцев. Всегда держите контейнер закрытым. Рабочая температура составляет 15-30 °C (59-86 °F). | уп. | 73 | 41600 | 3036800 | DDP пункт назначения | по Заявке в течении 16 календарных дней | г.Караганда, КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области, пр.Шахтеров, 81
30 | Планшет для определения группы крови П-50 Предназначен для определения групп крови методом прямой реакции агглютинации и проведения проб на совместимость донора и реципиента. Планшет П-50 изготовлен из полистирола марки УПМ-0508. Поверхность планшета обладает свойством формировать правильную плоскую каплю. Лунки имеют бортики, препятствующие растеканию реагентов. Буквенно-цифровая маркировка облегчает организацию регистрации анализа. 50 лунок | шт | 2200 | 580 | 1276000 | DDP пункт назначения | по Заявке в течении 16 календарных дней | г.Караганда, КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области, пр.Шахтеров, 81
31 | Флакон пластиковый "Пром-3" - 3 мл,в комплекте (флакон/дозатор/крышка) | шт | 9000 | 50 | 450000 | DDP пункт назначения | по Заявке в течении 16 календарных дней | г.Караганда, КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области, пр.Шахтеров, 81
32 | Индикаторы универсальные 180 (в упаковке 500 шт) | уп. | 4 | 2975 | 11900 | DDP пункт назначения | по Заявке в течении 16 календарных дней | г.Караганда, КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области, пр.Шахтеров, 81
33 | Cellpack Дилюент,канистра 20л Изотонический разбавитель 20 л/уп cellpack pk-20L для гематологического анализатора Sysmex KX-21N канистра 20 л | кан. | 8 | 41515 | 332120 | DDP пункт назначения | по Заявке в течении 16 календарных дней | г.Караганда, КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области, пр.Шахтеров, 81
34 | Stromatolyser-WH Лизирующий реагент, 3 х 500 мл, упак. Гематологический реагент лизирующий раствор 3*500мл Stromatolaser-WH для гематологического анализатора Sysmex KX-21N | уп. | 2 | 125000 | 250000 | DDP пункт назначения | по Заявке в течении 16 календарных дней | г.Караганда, КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области, пр.Шахтеров, 81
35 | Гематологический реагент 50 мл(очищающий раствор) СеllClean Очищающий раствор CELLCLEAN 50 мл для гематологического анализатора Sysmex KX-21N уп/50мл | фл. | 2 | 41257 | 82514 | DDP пункт назначения | по Заявке в течении 16 календарных дней | г.Караганда, КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области, пр.Шахтеров, 81
36 | стандартный контрольный раствор 2-8с EIGHTCHECK-L 1,5 мл. Стандартная контрольная кровь 1,5 мл низкий уровень Eightchck-3WP Low 2-8С EIGHTCHECK-L для гематологического анализатора Sysmex KX-21N | фл. | 10 | 12900 | 129000 | DDP пункт назначения | по Заявке в течении 16 календарных дней | г.Караганда, КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области, пр.Шахтеров, 81
37 | стандартный контрольный раствор 2-8с EIGHTCHECK-N 1,5 млСтандартная контрольная кровь 1,5 мл нормальный уровень Eightchck-3WP Normal 2-8С EIGHTCHECK-N для гематологического анализатора Sysmex KX-21N | фл. | 10 | 12900 | 129000 | DDP пункт назначения | по Заявке в течении 16 календарных дней | г.Караганда, КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области, пр.Шахтеров, 81
38 | стандартный контрольный раствор 2-8с EIGHTCHECK-Н 1,5 мл. Стандартная контрольная кровь 1,5 мл высокий уровень Eightchck-3WP High 2-8С EIGHTCHECK-H для гематологического анализатора Sysmex KX-21N | фл. | 10 | 12900 | 129000 | DDP пункт назначения | по Заявке в течении 16 календарных дней | г.Караганда, КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области, пр.Шахтеров, 81
39 | Микрокюветы Plasma /Low Hb (100 шт/упак) для определения гемоглобина в венозной или капиллярной крови на анализаторе (фотометре) HemoCue Plasma/Low Hb; время появления результатов на дисплее не менее, чем через 60 секунд в зависимости от концентрации гемоглобина; диапазон измерений 0,3 – 30,0 г/л (0,03 – 3,0 г/дл)4 в одной упаковке не менее 100 шт микрокювет (по 25 шт. микрокювет в 1 тубе, всего – 4 тубы) | уп | 1 | 288000 | 288000 | DDP пункт назначения | по Заявке в течении 16 календарных дней | г.Караганда, КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области, пр.Шахтеров, 81
40 | Набор реагентов BD Plasma Count Kit 50 тестов кат.номер 338331 Набор реагентов для подсчета остаточных клеток в плазме. Позволяет произвести подсчет остаточных лейкоцитов (rWBC), эритроцитов (rRBC) и тромбоцитов (rPLT) в свежезамороженной плазме. Состав: пробирки для определения абсолютного количества клеток. Флакон А: Тиазоловый оранжевый, являющийся клеточным красителем, проникающим через клеточную мембрану, и связывающимся с ДНК и РНК; Флакон Б: FITC-коньюгированные АТ к CD235a, и PerCP-Cy5.5-коньюгированные АТ к CD41a. На 50 тестов для проточных цитофлуориметров BD FACS. кат.номер 338331 | набор | 8 | 458330 | 3666640 | DDP пункт назначения | по Заявке в течении 16 календарных дней | г.Караганда, КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области, пр.Шахтеров, 81
41 | Набор реагентов BD Leuсo Count Kit 50 тестов кат.номер 340523 Набор реагентов для подсчета остаточных лейкоцитов в препаратах крови. Состав: пробирки для определения абсолютного количества клеток ; PI – краситель для нуклеиновых кислот; РНКаза для ферментативного переваривания РНК в тромбоцитах и ретикулоцитах; детергент для изменения проницаемости клеточной мембраны, буферный раствор для стабилизации окрашенного образца на 50 тестов для проточных цитофлуориметров BD FACS. кат.номер 340523 | набор | 5 | 392537 | 1962685 | DDP пункт назначения | по Заявке в течении 16 календарных дней | г.Караганда, КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области, пр.Шахтеров, 81
42 | Контрольные пробы Leuco Count Combo Control кат.номер 341003 Реагент для проведения контроля качества при постановке теста на остаточные лейкоциты в препаратах кров и остаточных форменных элементов крови в плазме на 25 тестов для проточных цитофлуориметров BD FACS. кат.номер 341003 | набор | 5 | 130850 | 654250 | DDP пункт назначения | по Заявке в течении 16 календарных дней | г.Караганда, КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области, пр.Шахтеров, 81
43 | Набор реактивов для контроля предстерилизационной очистки Азопрамовая проба Пред стерилизационный контроль. Реактив азопирам используется для выявления скрытых следов крови, которые могли остаться на подготовленных к стерилизации медицинских изделиях в результате недостаточно тщательной предстерилизационной очистки. | уп. | 4 | 1450 | 5800 | DDP пункт назначения | по Заявке в течении 16 календарных дней | г.Караганда, КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области, пр.Шахтеров, 81
44 | Ножницы мед.тупо/конечные прямые (18-20 см) Ножницы мед.тупо/конечные прямые (18-20 см) Для работы в бактериологической лаборатории и при проведении исследований на контроль качества компонентов крови. Из материала устойчивого к коррозии и действию дезинфицирующих средств. | шт. | 20 | 4000 | 80000 | DDP пункт назначения | по Заявке в течении 16 календарных дней | г.Караганда, КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области, пр.Шахтеров, 81
45 | Индикатор паровой стерильности универсальный 121-15 (в уп. 500 шт.) Для оперативного визуального контроля соблюдения критических переменных паровой стерилизации – температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара в паровых стерилизаторах при 121°С 15 мин. №500 | уп. | 1 | 2915 | 2915 | DDP пункт назначения | по Заявке в течении 16 календарных дней | г.Караганда, КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области, пр.Шахтеров, 81
46 | Индикатор паровой стерильности универсальный 132-20 (в уп. 500 шт.) Для оперативного визуального контроля соблюдения критических переменных паровой стерилизации – температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара в паровых стерилизаторах при 132°С 20 мин №500 | уп. | 10 | 3100 | 31000 | DDP пункт назначения | по Заявке в течении 16 календарных дней | г.Караганда, КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области, пр.Шахтеров, 81